**Protuprirubnica GF 20**

Protuprirubnica za montažu ventilatora na ventilacijske kanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GF 20 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,6 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 254 mm |
| Visina: | 254 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 254 mm |
| Visina s pakovanjem: | 254 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 5 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560029 |
| Broj artikla: | 0056.0002 |

Proizvođač: MAICO

GF 20 Protuprirubnica