**Protuprirubnica GF 25**

Protuprirubnica za montažu ventilatora na ventilacijske kanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GF 25 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 0,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,72 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 304 mm |
| Visina: | 304 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 304 mm |
| Visina s pakovanjem: | 304 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 5 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560036 |
| Broj artikla: | 0056.0003 |

Proizvođač: MAICO

GF 25 Protuprirubnica