**Protuprirubnica GF 35**

Protuprirubnica za montažu ventilatora na ventilacijske kanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GF 35 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 1,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,4 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 420 mm |
| Visina: | 420 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 420 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 6 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560050 |
| Broj artikla: | 0056.0005 |

Proizvođač: MAICO

GF 35 Protuprirubnica