**Protuprirubnica GF 40**

Protuprirubnica za montažu ventilatora na ventilacijske kanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GF 40 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 1,55 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,6 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 460 mm |
| Visina: | 460 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 460 mm |
| Visina s pakovanjem: | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 6 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560067 |
| Broj artikla: | 0056.0006 |

Proizvođač: MAICO

GF 40 Protuprirubnica