**Materijal za pričvršćivanje i brtvljenje BD 30**

Materijal za pričvršćivanje i brtvljenje za izradu zabrtvljenih prirubničkih spojeva na cijevnim sustavima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BD 30 |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,36 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 300 mm |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 120 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921349 |
| Broj artikla: | 0092.0134 |

Proizvođač: MAICO

BD 30 Materijal za pričvršćivanje i brtvljenje