**Zračni filtar, zamjena WSG 150**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 150.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 150 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Širina: | 350 mm |
| Visina: | 250 mm |
| Dubina: | 22 mm |
| Širina s pakovanjem: | 351 mm |
| Visina s pakovanjem: | 251 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 150 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Broj artikla: | 0093.0892 |

Proizvođač: MAICO

WSG 150 Zračni filtar, zamjena