**Zračni filtar, zamjena FF 100**

Zamjenski zračni filtar za jedinice svježeg zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FF 100 |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,36 kg |
| Razred filtra: | G2 |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 95 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | FLG 100, FLG 100 Z |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936527 |
| Broj artikla: | 0093.0652 |

Proizvođač: MAICO

FF 100 Zračni filtar, zamjena