**Ljetna kaseta SK 300 Plus**

Ljetna kaseta za središnje ventilacijske uređaje WRG 300 EC / WRG 400 EC.

Za dovod svježeg vanjskog zraka bez postupka izmjene topline za ljetni rad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SK 300 Plus |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 1,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,17 kg |
| Širina: | 500 mm |
| Visina: | 275 mm |
| Dubina: | 420 mm |
| Širina s pakovanjem: | 530 mm |
| Visina s pakovanjem: | 445 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799809241 |
| Broj artikla: | 0180.0924 |

Proizvođač: MAICO

SK 300 Plus Ljetna kaseta