**Montažna ploča ZM 11**

Montažna ploča za ugradnju MAICO malih sobnih ventilatora u pravokutne otvore okna.

Moguće prilagođavanje željenom zidnom dekoru (npr. tapetama).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZM 11 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 275 mm |
| Dubina: | 3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 275 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 3 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799596967 |
| Broj artikla: | 0059.0696 |

Proizvođač: MAICO

ZM 11 Montažna ploča