**Aksijalni cijevni ventilator DZR 45/4 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZR 45/4 A-Ex |
| Volumen zraka: | 6.500 m³/h |
| Brzina: | 1.320 1/min |
| Nominalna snaga: | 440 W |
| IMaks.: | 0,77 A |
| Težina: | 16,8 |
| IA/IN: | 3,4 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3897 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867814 |
| Broj artikla: | 0086.0781 |

Proizvođač: MAICO

DZR 45/4 A-Ex Aksijalni cijevni ventilator