**Zračni filtar, zamjena WSG 170**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 170 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 305 mm |
| Visina: | 165 mm |
| Dubina: | 17 mm |
| Širina s pakovanjem: | 310 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 10 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932703 |
| Broj artikla: | 0093.0270 |

Proizvođač: MAICO

WSG 170 Zračni filtar, zamjena