**Zračni filtar, zamjena WSG 600**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 600.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 600 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 485 mm |
| Visina: | 295 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 500 mm |
| Visina s pakovanjem: | 400 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 600 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938866 |
| Broj artikla: | 0093.0886 |

Proizvođač: MAICO

WSG 600 Zračni filtar, zamjena