**Zaštitna rešetka za ispuhivanje SGAI 18**

Zaštitna rešetka pravokutna.

Za pričvršćivanje na ventilatoru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGAI 18 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 180 mm |
| Širina: | 210 mm |
| Visina: | 210 mm |
| Dubina: | 2 mm |
| Širina s pakovanjem: | 210 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 2 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732921 |
| Broj artikla: | 0073.0292 |

Proizvođač: MAICO

SGAI 18 Zaštitna rešetka za ispuhivanje