**Kanalna žaluzina VKRI HV 50-56**

Samoaktivirajuća žaluzina za kanal s pravokutnom priključnom pločom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VKRI HV 50-56 |
| Materijal: | Čelik |
| Boja: | siva |
| Težina: | 7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 7 kg |
| Širina: | 610 mm |
| Visina: | 610 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 610 mm |
| Visina s pakovanjem: | 610 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730620 |
| Broj artikla: | 0073.0062 |

Proizvođač: MAICO

VKRI HV 50-56 Kanalna žaluzina