**Prijelazni adapter URRI 12**

Prijelazni adapter pravokutno na okruglo.

Za pričvršćivanje na ventilatoru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | URRI 12 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim, obložen |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,73 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,73 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 120 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 140 mm |
| Širina s pakovanjem: | 150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732983 |
| Broj artikla: | 0073.0298 |

Proizvođač: MAICO

URRI 12 Prijelazni adapter