**Adapter, aszimmetrikus USAN55/110/100**

Jellemzők

Adapter kerekről szögletesre.

Szögletes: Hüvelyméret.

Kerek (aszimmetrikus): Csőkapcsoló méret

Felület: sendzimir horganyzott

Alkalmas csatlakozáshoz beillesztő adapterrel MF-WE.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | USAN55/110/100 |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Csatornaméret: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556589 |
| Termékszám: | 0055.0658 |

Gyártó: MAICO

USAN55/110/100 Adapter, aszimmetrikus