**Tartalék légszűrők WSF 170**

Tartalék légszűrő központi szellőztető készülékekhez WS 160 Flat és WS 170...

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 170 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,28 kg |
| Súly csomagolással: | 0,29 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 300 mm |
| Magasság: | 173 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 402 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 52 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Termékszám: | 0093.0271 |

Gyártó: MAICO

WSF 170 Tartalék légszűrők