**Fali- / mennyezeti rács FFS-WGE**

Formatervezett fali- / mennyezeti rács, illik a fali- / mennyezeti kivezetőhöz FFS-WA.

Az acélból készült rács modern formatervvel rendelkezik szögletes lyukazattal.

Rögzítése szorítókapcsokkal történik.

Szállítási csomag:

1 fali- / mennyezeti rács

1 regenerálható szűrő

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-WGE |
| Modell: | Szögletes alakú lyukkép formaterv |
| Beszerelés típusa: | Rögzítés szorítókapcsokkal |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Súly: | 0,15 kg |
| Súly csomagolással: | 0,19 kg |
| Átmérő: | 150 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 38 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 165 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 47 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559030 |
| Termékszám: | 0055.0903 |

Gyártó: MAICO

FFS-WGE Fali- / mennyezeti rács