**Tartalék légszűrők ECR 25-31 G4**

Tartalék légszűrő a Compactbox ECR-hez.

Szűrőcsere szerszám használata nélkül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECR 25-31 G4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,29 kg |
| Súly csomagolással: | 0,33 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 390 mm |
| Magasság: | 315 mm |
| Mélység: | 45 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 331 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 316 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 46 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938941 |
| Termékszám: | 0093.0894 |

Gyártó: MAICO

ECR 25-31 G4 Tartalék légszűrők