**Tartalék légszűrők WRF 180 EC**

Tartalék légszűrő központi szellőztető készülékhez WRG 180 EC

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRF 180 EC |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 285 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 16 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 290 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 140 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 35 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WRG 180 EC |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930600 |
| Termékszám: | 0093.0060 |

Gyártó: MAICO

WRF 180 EC Tartalék légszűrők