**Tartalék légszűrők WSF-AKF 320/470**

Aktívszén szűrő központi szellőztető készülékekhez WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF-AKF 320/470 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,49 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Szűrőtípus: | Aktívszén-szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Szélesség: | 507 mm |
| Magasság: | 166 mm |
| Mélység: | 58 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 580 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Termékszám: | 0092.0563 |

Gyártó: MAICO

WSF-AKF 320/470 Tartalék légszűrők