**KNX bedugható modul K-SM**

A K-SM-et az alap nyomtatott áramköri lapra kell dugni.

Ezen modul által lehetőség nyílik a készülék vezérlésének egy KNX-rendszerre (pl. épületvezérlő technika) történő rákötésére.

WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 és WS 470 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | K-SM |
| Feszültségosztály: | 12 V DC |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szélesség: | 54 mm |
| Magasság: | 39 mm |
| Mélység: | 48 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 187 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 48 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 143 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Termékszám: | 0092.0557 |

Gyártó: MAICO

K-SM KNX bedugható modul