**Mennyezeti rögzítő konzol WS-BWD 160**

Támasztó szögvas a WS 160 Flat és WS 300 Flat központi szellőztető készülékek mennyezetre történő szereléséhez.

A beépített zajcsillapító elem zaj tekintetében leválasztja a készüléket a mennyezetről.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS-BWD 160 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,84 kg |
| Súly csomagolással: | 0,9 kg |
| Szélesség: | 40 mm |
| Magasság: | 132 mm |
| Mélység: | 53 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 160 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Termékszám: | 0092.0566 |

Gyártó: MAICO

WS-BWD 160 Mennyezeti rögzítő konzol