**Univerzális rögzítő konzol WS-BWU 160**

Támasztó szögvas a WS 160 Flat és WS 300 Flat központi szellőztető készülékek falra és mennyezetre történő szereléséhez.

A konzol különböző szögben szerelhető fel a készülékre, így a készülék rögzítése jelentősen egyszerűbb.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS-BWU 160 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szélesség: | 60 mm |
| Magasság: | 60 mm |
| Mélység: | 3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Termékszám: | 0092.0567 |

Gyártó: MAICO

WS-BWU 160 Univerzális rögzítő konzol