**Csatlakozó darab Trio AS75**

Átmenetet biztosít a DN 125 csatlakozás és két 75 mm-es rugalmas cső között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio AS75 |
| Súly: | 0,93 kg |
| Súly csomagolással: | 1,36 kg |
| Szélesség: | 335 mm |
| Magasság: | 173 mm |
| Mélység: | 255 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 336 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 255 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 256 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799179917 |
| Termékszám: | 0017.0991 |

Gyártó: MAICO

Trio AS75 Csatlakozó darab