**Tartalék légszűrők ECR 25-31 EC M5**

Tartalék légszűrő az ECR EC kompakt dobozhoz.

Szűrőcsere szerszám használata nélkül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECR 25-31 EC M5 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Szélesség: | 395 mm |
| Magasság: | 45 mm |
| Mélység: | 335 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 396 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 46 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 336 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Termékszám: | 0093.1524 |

Gyártó: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Tartalék légszűrők