**Hosszabbító készlet PPB 30 VS**

Belső folyadékcsatorna meghosszabbítása.

Szükséges tartozék a végszerelő készletekhez PPB 30 K, és PPB 30 O 500 mm-nél vastagabb falszerkezet esetén.

A hosszabbító szett csak hosszú szerkezetkész hüvellyel PP 45 RHL együtt alkalmazható.

Szállítási csomag:

Hüvelyhosszabbító 500 mm hosszú, Ø 90 mm

1 központosító gyűrű

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPB 30 VS |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,68 kg |
| Névleges méret: | 90 mm |
| Hossz: | 500 mm |
| Szélesség: | 151 mm |
| Magasság: | 151 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 505 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991793 |
| Termékszám: | 0093.1522 |

Gyártó: MAICO

PPB 30 VS Hosszabbító készlet