**Tartalék légszűrők PPB 30 G3**

Tartalék légszűrő PushPull Balanced PPB 30 egyhelyiség szellőztető készülékhez.

Beszerelés belül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPB 30 G3 |
| Anyag: | Szintetikus |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,01 kg |
| Szűrőtípus: | Durva szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szélesség: | 210 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 211 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 35 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 55 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991809 |
| Termékszám: | 0093.1502 |

Gyártó: MAICO

PPB 30 G3 Tartalék légszűrők