**Bogárvédelmi készlet ISK**

Bogárvédelmi készlet tetőventilátorok nyomásszabályozó rendszeréhez

Véd bogarak és pókok a légkörnyomást mérő lándzsába való behatolása ellen.

PVC tömlőmodulokból áll, amelyek a beszerelési pozíciótól függően feldughatók a légkörnyomást mérő lándzsára.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ISK |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,01 kg |
| Szélesség: | 51 mm |
| Magasság: | 51 mm |
| Mélység: | 9 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 150 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 10 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936046 |
| Termékszám: | 0093.0604 |

Gyártó: MAICO

ISK Bogárvédelmi készlet