**Tartalék légszűrők WSF 300**

Tartalék légszűrő WS 300 Flat… központi szellőztető készülékekhez

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 300 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,15 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Szélesség: | 320 mm |
| Magasság: | 245 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 370 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 65 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 300 Flat |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992219 |
| Termékszám: | 0093.1324 |

Gyártó: MAICO

WSF 300 Tartalék légszűrők