**Tartalék légszűrők WSG 300**

Tartalék légszűrő WS 300 Flat... központi szellőztető készülékekhez.

Magas minőségű, hullámos szűrőkből áll a hosszabb élettartam érdekében.

Nincs szükség további keretre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 300 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,29 kg |
| Súly csomagolással: | 0,31 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 320 mm |
| Magasság: | 245 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 335 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 270 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 300 Flat |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Termékszám: | 0093.1325 |

Gyártó: MAICO

WSG 300 Tartalék légszűrők