**Szelep adapter MF-A63**

Adapter a rugalmas cső pontos átmeneti csatlakozásához a be- vagy kivezető szeleppel.

Az adapter bepattintással gyorsan és biztosan összeköthető a rugalmas MF-F csővel.

Szükséges tartozékok: Tömítőgyűrűk MF-FDR.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-A63 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Névleges méret: | 63 mm |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 97 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 97 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599654 |
| Termékszám: | 0059.0965 |

Gyártó: MAICO

MF-A63 Szelep adapter