**Tartalék légszűrők ECR 12-20 F7**

Tartalék légszűrő a Compactbox ECR-hez.

Szűrőcsere szerszám használata nélkül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECR 12-20 F7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,35 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szélesség: | 330 mm |
| Magasság: | 275 mm |
| Mélység: | 45 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 331 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 276 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 46 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938958 |
| Termékszám: | 0093.0895 |

Gyártó: MAICO

ECR 12-20 F7 Tartalék légszűrők