**Tartalék légszűrők WSG 300-400**

Tartalék légszűrő WR 300 vagy WR 400 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 300-400 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,05 kg |
| Súly csomagolással: | 0,27 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 410 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 14 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 435 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 260 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 300, WR 400 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938972 |
| Termékszám: | 0093.0897 |

Gyártó: MAICO

WSG 300-400 Tartalék légszűrők