**Tartalék légszűrők WSF 300-400**

Tartalék légszűrő WR 300 vagy WR 400 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 300-400 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 425 mm |
| Magasság: | 175 mm |
| Mélység: | 48 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 500 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (3 db) |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 300, WR 400 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938989 |
| Termékszám: | 0093.0898 |

Gyártó: MAICO

WSF 300-400 Tartalék légszűrők