**Ventilátor egység ER 17/60 F**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER 17/60 F |
| Modell: | Fényszabályozás |
| Légmennyiség: | 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.500 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 46 W |
| Imax: | 0,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 45 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 1,7 |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0737 |

Gyártó: MAICO

ER 17/60 F Ventilátor egység