**ERA 9**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ERA 9 |
| Légmennyiség: | 52 m³/h / 60 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.375 1/min / 2.700 1/min |
| Teljesítménye: | 20 W / 31 W |
| Imax: | 0,11 A / 0,14 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Súly: | 1,8 |
| Beépített csiga: |  -  |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 080108 |

Gyártó: MAICO

ERA 9