**Átkötés hőcserélőkhöz WRBY 300-400**

Külső átkötés előszerelt egységként a WR 300 és WR 400 szellőztető készülékekhez.

Manuális átkötő zsaluval DN 160.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRBY 300-400 |
| Súly: | 6,474 kg |
| Súly csomagolással: | 8,135 kg |
| Szélesség: | 750 mm |
| Magasság: | 580 mm |
| Mélység: | 320 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 770 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 585 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 370 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 300, WR 400 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938996 |
| Termékszám: | 0093.0899 |

Gyártó: MAICO

WRBY 300-400 Átkötés hőcserélőkhöz