**Beállítható szerelőkonzol MF-FB75**

Szerelési segédeszköz, hogy az MF-FB rugalmas acélcsövet a lehető legkisebb hajlítási sugárral lehessen elhelyezni, anélkül, hogy megsérülne.

Egyúttal rögzítőeszközként is szolgál, hogy rögzítse a cső pozícióját a falon vagy a mennyezeten.

Gondoskodik a rugalmas acélcső szilárd tartásáról - kiegészítő rögzítési lehetőség kábelkötözővel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-FB75 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,592 kg |
| Súly csomagolással: | 0,6 kg |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Szögmérték: | 0° - 90° |
| Lépésköz: | 15 ° |
| Szélesség: | 199 mm |
| Magasság: | 199 mm |
| Mélység: | 67 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 199 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 199 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 67 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185635 |
| Termékszám: | 0018.0563 |

Gyártó: MAICO

MF-FB75 Beállítható szerelőkonzol