**Axiális tetőventilátor DZD 25/84 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 25/84 A |
| Légmennyiség: | 430 m³/h / 820 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 35 W / 85 W |
| Imax: | 0,1 A / 0,26 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 12 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0430 |

Gyártó: MAICO

DZD 25/84 A Axiális tetőventilátor