**Axiális tetőventilátor DZD 40/2 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 40/2 A |
| Légmennyiség: | 7.300 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.850 1/min |
| Teljesítménye: | 1.550 W |
| Imax: | 2,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 37 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0423 |

Gyártó: MAICO

DZD 40/2 A Axiális tetőventilátor