**Tartalék légszűrők WSG 600-1**

Tartalék légszűrő WS 600 szellőztető készülékhez

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG 600-1 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 430 mm |
| Magasság: | 370 mm |
| Mélység: | 14 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 390 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 260 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 600 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Termékszám: | 0093.0688 |

Gyártó: MAICO

WSG 600-1 Tartalék légszűrők