**Tartalék légszűrők WSF 600**

Tartalék légszűrő WS 600 szellőztető készülékhez

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 600 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,53 kg |
| Súly csomagolással: | 1,28 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 435 mm |
| Magasság: | 375 mm |
| Mélység: | 48 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 510 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 510 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 105 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (3 db) |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 600 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Termékszám: | 0093.0689 |

Gyártó: MAICO

WSF 600 Tartalék légszűrők