**Hangszigetelt szellőző doboz DSR 35 S**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DSR 35 S |
| Légmennyiség: | 2.865 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.360 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Névleges teljesítmény: | 470 W |
| Inévl: | 1,18 A |
| Imax: | 1,3 A |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Súly: | 46 |
| Kifordítható ventilátor: | - |
| Névleges méret: | 355 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802327 |
| Termékszám: | 0080.0232 |

Gyártó: MAICO

DSR 35 S Hangszigetelt szellőző doboz