**Hangszigetelt szellőző doboz DSR 40 S**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DSR 40 S |
| Légmennyiség: | 3.120 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.355 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Névleges teljesítmény: | 470 W |
| Inévl: | 1,18 A |
| Imax: | 1,3 A |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Súly: | 46 |
| Kifordítható ventilátor: | - |
| Névleges méret: | 400 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802334 |
| Termékszám: | 0080.0233 |

Gyártó: MAICO

DSR 40 S Hangszigetelt szellőző doboz