**Csődarab szervomotorhoz MSR 100**

Csődarab MS… und MS… S szervomotorok beszereléséhez.

Furatokkal a szervomotor rögzítéséhez és kábelátmenetként.

Ellenőrző nyílással, gumidugaszokkal lezárva.

Kifele irányuló hajtással, így belül sima felület.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MSR 100 |
| Anyag: | horganyzott acéllemez |
| Súly: | 0,7 kg |
| Súly csomagolással: | 0,745 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Hossz: | 400 mm |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 400 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 105 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 105 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 400 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925101 |
| Termékszám: | 0092.0510 |

Gyártó: MAICO

MSR 100 Csődarab szervomotorhoz