**Hüvelyhosszabbító VH 40**

Hüvelyhosszabbító fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VH 40 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 2,06 kg |
| Súly csomagolással: | 2,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség: | 426 mm |
| Magasság: | 426 mm |
| Mélység: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 426 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 426 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550341 |
| Termékszám: | 0055.0034 |

Gyártó: MAICO

VH 40 Hüvelyhosszabbító