**Hüvelyhosszabbító VH 50**

Hüvelyhosszabbító fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VH 50 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 2,5 kg |
| Súly csomagolással: | 2,52 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 500 mm |
| Szélesség: | 526 mm |
| Magasság: | 526 mm |
| Mélység: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 526 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 526 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550358 |
| Termékszám: | 0055.0035 |

Gyártó: MAICO

VH 50 Hüvelyhosszabbító