**Szívó csővég AD 25**

Szívó csővég örvénymentes légbeszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AD 25 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,4 kg |
| Súly csomagolással: | 1,45 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 335 mm |
| Magasság: | 335 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 335 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 335 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806202 |
| Termékszám: | 0180.0620 |

Gyártó: MAICO

AD 25 Szívó csővég