**Fényvédő doboz előtét ZDK 25**

Fényvédő doboz előtét a szellőzőnyílás fényének leárnyékolásához.

A helyiségen belül kell felszerelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZDK 25 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 8,56 kg |
| Súly csomagolással: | 10,2 kg |
| Szélesség: | 483 mm |
| Magasság: | 483 mm |
| Mélység: | 254 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 585 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 505 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933502 |
| Termékszám: | 0093.0350 |

Gyártó: MAICO

ZDK 25 Fényvédő doboz előtét